（一）医院现有设备（临检类、输血类）

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| Sysmex血细胞分析仪 | XN（B2）XN（B4）XN（B4） | 3 |
| 普门特定蛋白分析仪 | PA900； PA990pro PA990pro | 3 |
| Sysmex凝血分析仪 | cs5100 cs1300 cs2400 | 3 |
| 阴道分泌物分析仪 | 硕世阴道炎 | 1 |
| 尿液分析流水线 | uf4000*2 uc3500 高geb600 | 4 |
| 粪便检测仪 | 科域F10 | 1 |
| 血沉仪 | 众驰ZC30 | 1 |
| 糖化血红蛋白分析仪 | 迈瑞H50 | 1 |
| 图文（显微镜） | BX53 | 1 |
| 全自动血型仪器 | YBXK-4A | 1 |
| 血栓弹力图 | 深圳普门 | 1 |
| 血气分析仪 | 美国沃芬gem3500 | 1 |
| 心肌标志物分析仪 | 普门ecl8000 | 1 |

检验项目内容：

| 类别 | 项目 | 标本数量 |
| --- | --- | --- |
| 临检 | 血常规五分类、crp 、SAA 、网织红细胞计数 | 109979 |
|  | PT 、APTT 、TT FBG D2 AT3 FDP | 32532 |
|  | 白带BRP2014A | 11311 |
|  | 尿常规、尿妊娠试验 | 37201 |
|  | 粪便常规、轮状病毒、腺病毒、诺如病毒 | 12612 |
|  | 血沉 | 2579 |
|  | 糖化血红蛋白 | 5521 |
|  | 其他图文类（显微镜） | 505 |
|  | 血气 | 4058 |
|  | 血型 | 9958 |
|  | 弹力图 | 170 |
|  | TNI MYO BNP | 15975 |

检验试剂推荐品牌：

| - 类别 | - 项目 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| - 临检 | - 血常规五分类、网织红细胞计数 | - 希森美康或同档次及以上的产品 |
|  | - crp 、SAA 、 | - 深圳普门或同档次及以上的产品 |
|  | - PT 、APTT 、TT FBG D2 AT3 FDP | - 希森美康或同档次及以上的产品 |
|  | - 白带BRP2014A | - 硕世或同档次及以上的产品 |
|  | - 尿常规、尿妊娠试验 | - 希森美康或同档次及以上的产品 |
|  | - 粪便常规、轮状病毒、腺病毒、诺如病毒 | - 珠海科域或同档次及以上的产品 |
|  | - 糖化血红蛋白 | - 迈瑞或同档次及以上的产品 |
|  | - TNI MYO BNP | - 深圳普门或同档次及以上的产品 |
|  | - 血型 交叉 | - 江苏力博 珠海贝索或同档次及以上的产品 |
|  | - 血栓弹力图 | - 深圳普门或同档次及以上的产品 |
|  | - 其他图文类（显微镜） | - 珠海贝索或同档次及以上的产品 |
|  | - 血气 | - 美国沃芬或同档次及以上的产品 |

（二）医院现有设备（微生物、免疫类）

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 罗氏化学发光仪 | e601 | 2 |
| 新产业化学发光仪 | MX8 | 1 |
| 干式荧光免疫分析仪 | AFS－1000 | 1 |
| 帝肯酶免仪 | freedom evolyzer2150 | 1 |
| 梅里埃细菌鉴定仪 | VITEK 2 Compact | 1 |
| 梅里埃血培养仪 | BacT/ALERT 3D | 2 |
| 全自动免疫印迹仪 | BIOtray 955 | 1 |

检验项目内容：

| 类别 | 项目 | 标本数量 |
| --- | --- | --- |
| 免疫 | T3、T4、TSH、FT3、FT4、A-TPO、A-TG、HE4、AMH、PROG、HCG、E2、TESTO、FSH、PRL、ProBNP、PCT、CEA、AFP、CA199、CA724、CA153、CA125、TPSA、FPSA、NSE、CYR211、LH、hCT | 38437 |
|  | 胰岛素、c肽、25羟维生素D、乙肝三系定量、叶酸、铁蛋白、维生素B12、CA50、CA242、胃蛋白酶原1、胃蛋白酶原2、胃泌素17、胰岛素生长因子两项、SCC | 30636 |
|  | TP、HIV、HCV、乙肝三系五项、TRUST | 7699 |
|  | 呼吸道病毒三项、子痫检测、肺炎支原体抗体、结核抗体 | 12284 |
| 微生 | 梅里埃-血培养、大便培养、尿培养、穿刺夜培养、痰培养、咽拭子培养、脑脊液培养等 | 17379 |
| 免疫 | 过敏原 | 1652 |

检验试剂推荐品牌：

| 类别 | 项目 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 免疫 | T3、T4、TSH、FT3、FT4、A-TPO、A-TG、HE4、AMH、PROG、HCG、E2、TESTO、FSH、PRL、ProBNP、PCT、CEA、AFP、CA199、CA724、CA153、CA125、TPSA、FPSA、NSE、CYR211、LH、hCT | 罗氏或同档次及以上的产品 |
|  | 胰岛素、c肽、25羟维生素D、乙肝三系定量、叶酸、铁蛋白、维生素B12、CA50、CA242、胃蛋白酶原1、胃蛋白酶原2、胃泌素17、胰岛素生长因子两项、SCC | 新产业或同档次及以上的产品 |
|  | TP、HIV、HCV、乙肝三系五项、TRUST |  |
|  | 呼吸道病毒三项、子痫检测、肺炎支原体抗体、结核抗体 |  |
| 微生 | 血培养、大便培养、尿培养、穿刺夜培养、痰培养、咽拭子培养、脑脊液培养等 | 梅里埃或同档次及以上的产品 |
| 免疫 | 过敏原 | 康润或同档次及以上的产品 |

（三）医院现有设备（生化类）

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 贝克曼生化仪 | AU5800 | 1 |
| 全自动血液流变仪 | zl9300 | 1 |
| 贝克曼生化仪 | AU480 | 1 |

检验项目内容：

| 类别 | 项目 | 标本数量 |
| --- | --- | --- |
| 生化 | K、Na、Cl、Ca、TBA、TBIL、TP、ALB、ALT、AST、r-GT、GLU、BUN、Crea、TC、TG、UA、HDL、LDL、APOA1、AOPB、LPa、ALP、LDH、CK、CK-MB、CHE、ADA、P、RF、ASO、Ig-G、Ig-M、Ig-A、C3、C4、AMY、LPS、Mg、HCY、PA、NEFA、LAP、LACT、RBP、CYSC、β2-MG、CSF | 69937 |
|  | 血液流变学检查 | 261 |
| 急诊生化 | K、Na、Cl、Ca、TBIL、ALB、ALT、AST、GLU、BUN、Crea、LDH、CK、CK-MB、CHE、 | 23766 |

检验试剂推荐品牌：

| 类别 | 项目 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生化 | K、Na、Cl、Ca、TBA、TBIL、TP、ALB、ALT、AST、r-GT、GLU、BUN、Crea、TC、TG、UA、HDL、LDL、APOA1、AOPB、LPa、ALP、LDH、CK、CK-MB、CHE、ADA、P、RF、ASO、Ig-G、Ig-M、Ig-A、C3、C4、AMY、LPS、Mg、HCY、PA、NEFA、LAP、LACT、RBP、CYSC、β2-MG、CSF | 夸克、贝克曼库尔特或同档次及以上的产品 |  |
|  | 血液流变学检查 |  |  |

设备标注蓝色为已到使用年限，介绍提供检验试剂耗材供应及配套设备租赁服务方案，服务期间除提供通用试剂外，如现有医院设备配套试剂非通用，则需提供该类试剂的设备租赁服务。供应商在调研文件中需提供采购人推荐的品牌，或推荐品牌同档次及以上的产品，采购人无推荐品牌的产品，供应商也应在分项调研中需明确品牌，如提供租赁设备需在备注中注明。